# Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

# «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор АНО «Многопрофильный УКК» |
|  | «_10_»_февраля_ 2020 г. |
|  | __________________ В.Н.Иванов |

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»

Срок обучения – 72 час

Форма аттестации –тестирование

| № п/п | Курсы, предметы | Всего, часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ |  |
| 1.1. | Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации | 10 |
| 1.2. | Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | 10 |
| 1.3. | Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | 10 |
| 1.4. | Проектирование сетей газораспределения и газопотребления | 10 |
| 1.5 | Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления | 10 |
| 1.6. | Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива | 10 |
| 1.7. | Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления | 10 |
| 2. | КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ | 2 |
| ИТОГО | 72 |

Заместитель директора	Н.В. Савкина

Заместитель директора	Е.В. Беликова

# Автономная некоммерческая профессиональная

# образовательная организация

# «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат»

| «УТВЕРЖДАЮ» |  |
| --- | --- |
| Директор АНО «Многопрофильный УКК» |  |
| «_10_»_февраля_ 2020 г. |  |
| __________________ В.Н.Иванов |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»

Калуга

2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа повышения квалификации для получения дополнительного профессионального образования по промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления»

Необходимость проведения аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, установлена нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности.

Требованиями нормативных документов установлено, что работники организаций, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, обязаны не реже 1 раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование (ДПО) в области промышленной безопасности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 к категориям работников, обязанных получать ДПО, относятся:

- работники, ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты;

- работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;

- работники, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов;

- работники, осуществляющие функции строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов.

Получение ДПО производится в организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности и проводящих профессиональное обучение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно новой редакции Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Постановлению Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» отдельные категории работников обязаны получать дополнительное профессиональное образование (ДПО) в области промышленной безопасности. Наличие документа, удостоверяющего факт получения образования, является обязательным условием для допуска указанных в нормативном документе сотрудников к аттестации на Едином портале тестирования.

Программа разрабатывается по модульной технологии – для каждой программы ДПО разработаны несколько обучающих курсов, тематически объединенных в один одноименный комплект.

В комплект входят 8 учебных модулей:

1. Модуль «Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации»;

2. Модуль «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления»;

3. Модуль «Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

4. Модуль «Проектирование сетей газораспределения и газопотребления»;

5. Модуль «Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления»;

6. Модуль «Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;

7. Модуль «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления»;

8. Модуль Итоговое тестирование по программе «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления».

## Работа с комплектами «ОКС:ДПО»

Отличительной особенностью данных продуктов является наличие нескольких новых типов заданий. Помимо классического типа тестовых заданий с выбором одного варианта ответа, в комплекты включены задания на сопоставление, для удобства выбора реализованные в формате выпадающего списка, на определение последовательности и ввод ответа вручную. Новые типы заданий позволяют более качественно оценить степень усвоения материала обучающимися.

Порядок работы с продуктом выглядит следующим образом: изучение методических материалов из библиотеки учебных модулей и итоговая проверка знаний по всем курсам комплекта, предшествующая выдаче удостоверения. Таким образом, комплекты могут использоваться для проведения ДПО в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

### УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Цель: подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций в области промышленной безопасности.

Категория слушателей: руководители, специалисты.

Форма подготовки: очная, заочная (дистанционная).

Виды занятий: лекции и практические занятия.

Форма итогового контроля знаний: тестирование.

| № п/п | Курсы, предметы | Всего, часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ |  |
| 1.1. | Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации | 10 |
| 1.2. | Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | 10 |
| 1.3. | Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | 10 |
| 1.4. | Проектирование сетей газораспределения и газопотребления | 10 |
| 1.5 | Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления | 10 |
| 1.6. | Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива | 10 |
| 1.7. | Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления | 10 |
| 2. | КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ | 2 |
| ИТОГО | 72 |

ПРОГРАММА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Промышленная безопасность, основные понятия

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. Требования к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Регистрация опасных производственных объектов

Тема 2. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности

Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Требования к лицу, ответственному за осуществление производственного контроля. Права и обязанности ответственного за осуществление производственного контроля. Информационно-коммуникационные технологии деятельности специалиста в области промышленной безопасности. Управление промышленной безопасностью на опасных производственных объектах

Тема 3. Аварии на опасных производственных объектах

Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ опасностей и оценки риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. Основные и дополнительные показатели опасности аварий. Техническое расследование причин аварий

Тема 4. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте и экспертизы промышленной безопасности

Требования технических регламентов. Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Формы оценки соответствия технических устройств обязательным требованиям. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. Работы, выполняемые при проведении экспертизы промышленной безопасности

Тема 5. Нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов

Тема 6. Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности

Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Тема 1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления.

Требование технического регламента. Определение продолжительности эксплуатации наружных стальных газопроводов. Общие требования безопасности. Врезка газопроводов. Огневые работы. Продувка газопроводов. Эксплуатационная документация. Внутридомовое газовое оборудование, обслуживание, замена оборудования

Требования, предъявляемые к эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. Термины и определения. Классификация газопроводов. Испытания газопроводов. Нормальные условия эксплуатации. Сроки эксплуатации газопроводов. Срок службы газопроводов. Подготовка персонала. Обслуживание систем газораспределения. Огневые работы. Общие требования безопасности. Эксплуатационная документация. Бытовое газоиспользующее оборудование, пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению

Тема 2. Техническое диагностирование подземных стальных газопроводов.

Требования к сети газораспределения и газопотребления на этапе проектирования и строительства из металлических и полиэтиленовых труб

Проведение технического диагностирования подземных газопроводов. Осмотр газопроводов в шурфах. Проверка эффективности установок ЭХЗ. Фактическое состояние газопровода. Проектирование газопроводов, технических устройств.

Тема 3. Техническое обслуживание подземных газопроводов, технических устройств, конструкций, сооружений, установок ЭХЗ, АСУ ТП, оформление результатов технического обслуживания.

Проведение технического осмотра газопроводов, подземных стальных и полиэтиленовых, технических устройств, установленных на газопроводах, сооружение, газорегуляторных пунктов, установок электрохимической защиты, автоматической системы управления технологическими процессами

Тема 4. Тепловые электрические станции.

Эксплуатация, техническое обслуживание газопроводов (подземных, надземных наземных), технических устройств, установленных на газопроводах. Ремонт. Газоопасные работы. Врезка газопровода. Пункты редуцирования газа.

Газопроводы тепловых электрических станций. Техническое обслуживание газопроводов, технических устройств, установленных на газопроводах, ГРП, средства измерения и автоматики. Ремонт газопроводов и технических устройств тепловых электрических станций. Производство газоопасных работ на объектах тепловых электрических станций. Пункты редуцирования газа. Техническое диагностирование, техническое обслуживание пунктов редуцирования газа.

Тема 5. Безопасное ведение газоопасных, огневых, ремонтных работ.

Земляные работы, работа внутри колодцев, котлованов. Применение средств индивидуальной защиты

Требования безопасности при проведении ремонтных работ в загазованной среде. Работа внутри колодцев и котлованов. Земляные работы. Применение средств индивидуальной защиты при выполнении газоопасных работ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ

Тема 1. Общие положения

Общие положения и определения. Требования к должностным лицам и обслуживающему персоналу. Требования к первичной подаче газа на объекты, использующие СУГ, и проведению пусконаладочных работ

Тема 2. Требования к объектам, использующим сжиженные углеводородные газы

Требования к организации технического обслуживания и ремонта объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. Требования к наружным газопроводам и сооружениям на них. Требования к эксплуатации насосов, компрессоров и испарителей. Требования к эксплуатации вентиляционного оборудования. Требования к эксплуатации резервуаров. Требования к проведению сливоналивных операций. Требования к эксплуатации установок наполнения баллонов. Требования к эксплуатации автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов. Требования к эксплуатации газопроводов, арматуры и сетей инженерно-технического обеспечения. Требования к эксплуатации зданий и сооружений

Тема 3. Требования промышленной безопасности при организации ремонтных работ на объектах, использующих СУГ

Требования промышленной безопасности при организации ремонтных работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение ремонтных работ. Требования к проведению

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Тема 1. Требования технического регламента к сетям газораспределения и газопотребления

Требования технического регламента к сетям газораспределения и газопотребления. Правила идентификации объектов технического регулирования. Требования технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления на этапе проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта

Тема 2. Требования Правил охраны распределительных сетей

Требования Правил охраны распределительных сетей

Тема 3. Технические требования при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем

Технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов. Требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Тема 1. Требования технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

Общие положения. Общие требования к сетям газораспределения и газопотребления. Требования технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления на этапе проектирования, строительства, монтажа и капитального ремонта

Тема 2. Требования норм и правил проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов.

Требования норм и правил проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива

Тема 3. Требования к производству сварочных работ

Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах

Тема 4. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем

Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

Тема 1. Общие требования к устройству, эксплуатации автозаправочных станций и резервуаров

Общие требования. Требования к устройству автозаправочных станций. Требования к проведению пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию автозаправочных станций. Требования к эксплуатации автозаправочных станций. Требования к эксплуатации газопроводов, арматуры и сетей инженерно-технического обеспечения. Требования к эксплуатации резервуаров. Требования к эксплуатации электрооборудования. Требования к эксплуатации автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов. Пуск и остановка технологического оборудования. Требования безопасности при заправке газобаллонных автомобилей

Тема 2. Требования к проведению газоопасных и огневых работ

Требования к газоопасным работам. Требования к проведению огневых работ

Тема 3. Требования промышленной безопасности: при организации ремонтных работ на АГЗС, при сливоналивных операциях, при эксплуатации насосов и зданий, при освидетельствовании резервуаров

Требования промышленной безопасности при организации ремонтных работ на АГЗС. Требования к проведению сливоналивных операций. Требования к эксплуатации насосов. Требования к эксплуатации зданий и сооружений. Требования безопасности при освидетельствовании резервуаров. Аварийные работы

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Тема 1. Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации

Тема 2. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления

Количественный состав бригады рабочих, выполняющих газоопасные работы. Организация производства газоопасных работ. Работы по нарядам-допускам. Специальный план выполнения газоопасных работ. Требования безопасности при проведении ремонтных работ в загазованной среде. Применение сварки (резки) на действующем газопроводе

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

ЛИТЕРАТУРА

  - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

  - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

  - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте";

  - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

  - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

  - "Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (утв. Банком России 28.12.2016 № 574-П);

  - "ГОСТ 31610.10-2012/IEC 60079-10:2002. Межгосударственный стандарт. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон";

  - "ГОСТ IEC 61241-14-2011. Межгосударственный стандарт. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 14. Выбор и установка";

  - "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

  - "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

  - Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте";

  - Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" (вместе с "Положением о федеральном государственном пожарном надзоре");

  - Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" (вместе с "Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений");

  - Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 № 682 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности");

  - Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах";

  - Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности");

  - Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов";

  - Приказ Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144 об утверждении руководства по безопасности "методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах";

  - Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору";

  - Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов";

  - Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности";

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования");

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 825 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (вместе с "ТР ТС 012/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах");

  - Указ Президента РФ от 06.05.2018 № 198 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу".