# Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

# «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор АНО «Многопрофильный УКК» |
|  | «_10_»_февраля_ 2020 г. |
|  | __________________ В.Н.Иванов |

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ, РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ»

Срок обучения – 72 час

Форма аттестации –тестирование

| № п/п | Курсы, предметы | Всего, часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ |  |
| 1.1. | Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации | 7 |
| 1.2. | Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.3. | Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.4. | Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.5 | Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.6. | Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.7. | Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.8. | Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.9. | Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах с оборудованием, работающим под избыточным давлением | 8 |
| 2. | КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ | 2 |
| ИТОГО | 72 |

Заместитель директора	Н.В. Савкина

Заместитель директора	Е.В. Беликова

# Автономная некоммерческая профессиональная

# образовательная организация

# «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат»

| «УТВЕРЖДАЮ» |  |
| --- | --- |
| Директор АНО «Многопрофильный УКК» |  |
| «_10_»_февраля_ 2020 г. |  |
| __________________ В.Н.Иванов |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ, РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ»

Калуга

2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа повышения квалификации для получения дополнительного профессионального образования по промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением».

Необходимость проведения аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, установлена нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности.

Требованиями нормативных документов установлено, что работники организаций, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, обязаны не реже 1 раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование (ДПО) в области промышленной безопасности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 к категориям работников, обязанных получать ДПО, относятся:

- работники, ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты;

- работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;

- работники, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов;

- работники, осуществляющие функции строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов.

Получение ДПО производится в организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности и проводящих профессиональное обучение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно новой редакции Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Постановлению Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» отдельные категории работников обязаны получать дополнительное профессиональное образование (ДПО) в области промышленной безопасности. Наличие документа, удостоверяющего факт получения образования, является обязательным условием для допуска указанных в нормативном документе сотрудников к аттестации на Едином портале тестирования.

Программа разрабатывается по модульной технологии – для каждой программы ДПО разработаны несколько обучающих курсов, тематически объединенных в один одноименный комплект.

В комплект входят 10 учебных модулей:

1.  «Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации»:

Модуль предназначен для совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работников опасных производственных объектов за счет актуализации знаний в области промышленной безопасности в Российской Федерации.

Учебный модуль разбит на 6 тем с соответствующими методическими материалами и контрольными вопросами по каждой теме

2. «Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на опасных производственных объектах»:

Модуль предназначен для совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работников опасных производственных объектов за счет актуализации знаний в области промышленной безопасности в Российской Федерации.

Учебный модуль разбит на 3 темы с соответствующими методическими материалами и контрольными вопросами по каждой теме

3. «Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах»:

Модуль предназначен для совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работников опасных производственных объектов за счет актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в Российской Федерации.

Учебный модуль состоит из 3 тем c соответствующими методическими материалами и контрольными вопросам к каждой теме

4. «Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах»:

Модуль предназначен для совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работников опасных производственных объектов за счет актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в Российской Федерации.

5. «Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах»:

Модуль предназначен для совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работников опасных производственных объектов, на которых эксплуатируются сосуды, работающие под давлением, за счет актуализации знаний в области промышленной безопасности в Российской Федерации, и для предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией сосудов работающих под давлением.

Учебный модуль разбит на 3 темы с соответствующими методическими материалами и контрольными вопросами по каждой теме

6. «Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных объектах»:

Модуль предназначен для совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работников опасных производственных объектов за счет актуализации знаний в области промышленной безопасности в Российской Федерации.

Учебный модуль разбит на 4 темы с соответствующими методическими материалами и контрольными вопросами по каждой теме

7. «Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах»:

Модуль предназначен для предаттестационной подготовки и аттестации руководителей и специалистов опасных производственных объектов, занятых на работах по наполнению, техническому освидетельствованию и ремонту баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах

Учебный модуль разбит на 3 темы с соответствующими методическими материалами и контрольными вопросами по каждой теме

8. «Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах»:

Модуль предназначен для совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работников опасных производственных объектов за счет актуализации знаний в области промышленной безопасности в Российской Федерации.

Учебный модуль представлен 1 темой с соответствующими методическими материалами и контрольными вопросами по каждой теме:

9. «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах с оборудованием, работающим под избыточным давлением»:

Модуль предназначен для предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность, связанную с производством сварочных работ на опасных производственных объектах с оборудованием, работающим под избыточным давлением.

Учебный модуль разбит на 2 темы, содержит соответствующие методические материалы и контрольные вопросы по каждой теме

10. Итоговое тестирование по программе «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением»:

Модуль предназначен проведения итогового тестирования по программе ДПО.

## Работа с комплектами «ОКС:ДПО»

Отличительной особенностью данных продуктов является наличие нескольких новых типов заданий. Помимо классического типа тестовых заданий с выбором одного варианта ответа, в комплекты включены задания на сопоставление, для удобства выбора реализованные в формате выпадающего списка, на определение последовательности и ввод ответа вручную. Новые типы заданий позволяют более качественно оценить степень усвоения материала обучающимися.

Порядок работы с продуктом выглядит следующим образом: изучение методических материалов из библиотеки учебных модулей и итоговая проверка знаний по всем курсам комплекта, предшествующая выдаче удостоверения. Таким образом, комплекты могут использоваться для проведения ДПО в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

### УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Цель: подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций в области промышленной безопасности.

Категория слушателей: руководители, специалисты.

Форма подготовки: очная, заочная (дистанционная).

Виды занятий: лекции и практические занятия.

Форма итогового контроля знаний: тестирование.

| № п/п | Курсы, предметы | Всего, часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ |  |
| 1.1. | Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации | 7 |
| 1.2. | Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.3. | Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.4. | Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.5 | Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.6. | Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.7. | Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.8. | Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах | 8 |
| 1.9. | Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах с оборудованием, работающим под избыточным давлением | 8 |
| 2. | КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ | 2 |
| ИТОГО | 72 |

ПРОГРАММА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Промышленная безопасность, основные понятия

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. Требования к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Регистрация опасных производственных объектов

Тема 2. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности

Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Требования к лицу, ответственному за осуществление производственного контроля. Права и обязанности ответственного за осуществление производственного контроля. Информационно-коммуникационные технологии деятельности специалиста в области промышленной безопасности. Управление промышленной безопасностью на опасных производственных объектах

Тема 3. Аварии на опасных производственных объектах

Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ опасностей и оценки риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. Основные и дополнительные показатели опасности аварий. Техническое расследование причин аварий

Тема 4. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте и экспертизы промышленной безопасности

Требования технических регламентов. Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Формы оценки соответствия технических устройств обязательным требованиям. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. Работы, выполняемые при проведении экспертизы промышленной безопасности

Тема 5. Нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов

Тема 6. Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности

Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ, НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Тема 1. Общие требования безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, на опасных производственных объектах

Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под давлением. Требования к работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования под давлением. Требования к документации на оборудование, работающее под давлением

Тема 2. Требования безопасности к эксплуатации технических устройств и оборудования, работающего под давлением, на опасных производственных объектах. Техническое освидетельствование и диагностирование оборудования под давлением

Общие требования безопасности к эксплуатации технических устройств и оборудования, работающего под давлением. Экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование и освидетельствование оборудования, работающего под давлением. Порядок ввода в эксплуатацию оборудования, работающего под давлением

Тема 3. Предупреждение и ликвидация аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, эксплуатирующих оборудование под давлением

Порядок действий в случае возникновения аварии или инцидента на опасном производственном объекте, на котором эксплуатируется оборудование под давлением. Аварийные остановки оборудования, работающего под давлением. Требования к разработке и пересмотру планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛОВ (ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ, С ОРГАНИЧЕСКИМИ И НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ) НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Тема 1. Требования промышленной безопасности к размещению и эксплуатации котлов. Требования к эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

Требования к установке, размещению и обвязке котлов и вспомогательного оборудования котельной установки. Требования к эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

Тема 2. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации котлов

Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации котлов, работающих с органическими и неорганическими теплоносителями. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации содорегенерационных котлов. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации газотрубных котлов. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации электрических котлов. Требования к котлам, с высокотемпературными органическими теплоносителями.

Тема 3. Порядок составления и использования инструкций и режимных карт по ведению водно-химического режима. Техническое освидетельствование котлов

Порядок составления и использования инструкций и режимных карт по ведению водно-химического режима и по эксплуатации водоподготовительной установки (установок) докотловой обработки воды. Техническое освидетельствование котлов

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Тема 1. Требования к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах. Порядок ввода в эксплуатацию и пуска трубопроводов пара и горячей воды

Требования к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах. Порядок ввода в эксплуатацию и пуска (включения) в работу трубопроводов пара и горячей воды. Порядок учета трубопроводов пара и горячей воды в соответствующих инстанциях

Тема 2. Прокладка трубопроводов пара и горячей воды. Техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды

Прокладка (размещение) трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах. Техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах

Тема 3. Требования по контролю металла элементов трубопроводов. Правила расчета на прочность трубопроводов пара и горячей воды

Требования по контролю металла и продлению срока службы основных элементов трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах. Основные нормы и правила расчета на прочность трубопроводов пара и горячей воды

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Тема 1. Общие требования к эксплуатации сосудов под давлением

Требования к эксплуатации сосудов под давлением. Установка, размещение и обвязка сосудов. Установка запорной и запорно-регулирующей арматуры на сосудах

Тема 2. Учет и освидетельствование сосудов, работающих под давлением

Порядок учета сосудов, работающих под давлением. Техническое освидетельствование и техническое диагностирование сосудов

Тема 3. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации сосудов под давлением

Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации цистерн и бочек для перевозки сжиженных газов

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ И ВОДОЛАЗНЫХ БАРОКАМЕР НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Тема 1. Требования к одноместным медицинским барокамерам

Требования к конструкции бароаппаратов. Требования к применяемым материалам. Требования к системе управления. Требования к системам контроля и связи. Требования к конструкции, обеспечивающие пожаробезопасность бароаппаратов. Требования к конструкции, обеспечивающие электробезопасность бароаппаратов. Требования к изготовлению бароаппаратов и методы их испытаний. Требования к размещению и монтажу бароаппаратов. Регистрация бароаппаратов и ввод их в эксплуатацию. Текущий и плановый контроль, техническое обслуживание и ремонт бароаппаратов. Техническое диагностирование и продление ресурса бароаппаратов. Требования к зарубежным бароаппаратов

Тема 2. Требования к многоместным медицинским барокамерам

Технические требования. Основные показатели и характеристики (свойства). Показатели назначения. Конструктивные требования. Рабочее давление барокамер. Объем барокамер и их отсеков. Манжетные уплотнения люков и крышек. Предохранительные клапаны. Внутренне оборудование барокамер: места для лежания (койки) и сидения. Запас воды в барокамере. Оснащение системами и средствами жизнеобеспечения. Подача воздуха и газов (кислорода и гелия) в отсеки. Декомпрессия. Изменение и поддержание давления в барокамере. Изменение и поддержание состава газовой среды в барокамере по кислороду и индифферентным газам. Манометры. Микроклимат газовой среды. Температура поверхностей барокамеры. Система освещения. Защита от статического электричества. Напряжение электрооборудования внутри барокамеры. Физико-химические и механические факторы. Относительная влажность газовой среды. ПДК диоксида углерода и вредных веществ. Эргономика

Тема 3. Требования к размещению барокамер на опасных производственных объектах. Эксплуатация медицинских барокамер

Установка медицинских барокамер в зданиях. Количество эвакуационных выходов из барозалов. Расстояния при размещении барокамер. Компрессоры в системе подачи сжатого воздуха в барокамеру. Температура водяного теплоносителя. Журнал регистрации сеансов ГБО. Проверка барокамер ГБО. Журнал учета барокамер. Периодичность текущего контроля барокамер. Техническая проверка эксплуатационной готовности барокамер. Периодичность проверки системы связи. Неисправности барокамер. Нарушение герметичности барокамер. Периодичность визуальных осмотров. Класс точности манометров и периодичность их проверки

Тема 4. Дополнительные требования промышленной безопасности к водолазным барокамерам

Категория надежности систем электроснабжения барозалов. Максимально допустимое давление в трубопроводах с кислородом и другими газами с повышенным содержанием кислорода в помещении барозала. Размещение многоместных водолазных барокамер в зданиях. Запорная арматура при минимальном диаметре водолазных барокамер. Класс точности манометров (пневмоглубиномеров) барокамеры. Кислородные маски при подаче чистого медицинского (100 %) кислорода в барокамеру. Звуковой сигнал при достижении максимальной концентрации в водолазной барокамере. Первичное и периодическое техническое освидетельствование барокамеры. Пробное давление при гидравлическом испытании для трубопроводов систем водолазной барокамеры. Пробное давление при гидравлическом испытании водолазной барокамеры. Последовательность этапов пневматических испытаний на герметичность и плотность

НАПОЛНЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И РЕМОНТ БАЛЛОНОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЖАТЫХ, СЖИЖЕННЫХ И РАСТВОРЕННЫХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГАЗОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Тема 1. Требования промышленной безопасности к освидетельствованию баллонов

Объем, методы и периодичность технических освидетельствований сосудов. Оснащение баллонов: предохранительные клапаны, резьба боковых штуцеров. Окраска и маркировка баллонов. Наполнение баллонов. Срок службы. Экспертиза промышленной безопасности

Тема 2. Освидетельствование баллонов

Освидетельствование (испытание) баллонов. Производственная инструкция по проведению технического освидетельствования баллонов. Клейма организации. Шифры клейм. Браковочное клеймо. Место нанесения клейма. Осмотр баллонов. Проверка массы и вместимости. Внеочередное освидетельствование. Паспорта и клейма баллонов. Периодичность освидетельствования баллонов. Состояние пористой массы. Клеймение при удовлетворительном состоянии пористой массы. Испытания баллонов с пористой массой. Масса и вместимость баллонов. Пробное давление. Температура воздуха в помещениях для освидетельствования баллонов. Электрическое освещение. Взрывобезопасность электрических приборов. Хранение и освидетельствование баллонов

Тема 3. Эксплуатация баллонов

Размещение (установка) баллонов с газом на местах потребления (использования). Давление газа в баллонах. Наполнение баллонов. Выпуск газа из баллонов. Контроль примесей горючих газов. Перенасадка башмаков. Проверка вентилей после ремонта. Очистка и окраска баллонов. Складирование баллонов. Перемещение баллонов. Прокладки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕМ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, МОНТАЖОМ (ДЕМОНТАЖЕМ), НАЛАДКОЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, ПРИМЕНЯЕМОГО НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Тема 1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружением опасных производственных объектов (ОПО), монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах

Требования нормативных документов к техническому перевооружению опасного производственного объекта, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации), наладке, установке, размещению и обвязке оборудования под давлением. Требования к организациям, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования. Требования к работникам организаций, осуществляющих монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования. Требования к монтажу, ремонту и реконструкции (модернизации) оборудования. Сварка и контроль качества сварных соединений. Проведение гидравлических (пневматических) испытаний. Контроль качества выполненных работ. Требования к итоговой документации. Требования к наладке. Проведение наладочных работ. Обеспечение безопасности машин и оборудования при разработке (проектировании). Обеспечение безопасности машин и оборудования при изготовлении, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ С ОБОРУДОВАНИЕМ, РАБОТАЮЩИМ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Тема 1. Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации

Тема 2. Специальные требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах с оборудованием, работающим под избыточным давлением

Специальные требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах с оборудованием, работающим под избыточным давлением. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

Проведение экзамена в системе «ОЛИМПОКС:Предприятие»

ЛИТЕРАТУРА

- Модуль «Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации»:

  - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

  - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

  - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте";

  - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

  - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

  - "Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (утв. Банком России 28.12.2016 № 574-П);

  - "ГОСТ 31610.10-2012/IEC 60079-10:2002. Межгосударственный стандарт. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон";

  - "ГОСТ IEC 61241-14-2011. Межгосударственный стандарт. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 14. Выбор и установка";

  - "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

  - "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

  - Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте";

  - Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" (вместе с "Положением о федеральном государственном пожарном надзоре");

  - Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" (вместе с "Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений");

  - Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 № 682 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности");

  - Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах";

  - Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности");

  - Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов";

  - Приказ Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144 об утверждении руководства по безопасности "методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах";

  - Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору";

  - Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов";

  - Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности";

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования");

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 825 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (вместе с "ТР ТС 012/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах");

  - Указ Президента РФ от 06.05.2018 № 198 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу".

- Модуль «Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на опасных производственных объектах»:

  - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

  - Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах";

  - Постановление Госгортехнадзора РФ от 10.06.2003 № 81 "Об утверждении Правил проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных";

  - Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах"

- Модуль «Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах»:

  - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

  - Приказ Ростехнадзора от 19.03.2018 № 113 "Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии" (вместе с "НП-046-18. Федеральные нормы и правила");

  - Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.02.1998 № 5 "Об утверждении Методических указаний по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов" (вместе с "Методическими указаниями... РД 10-179-98");

  - Постановление Госгортехнадзора РФ от 08.12.1997 № 49 "Об утверждении Методических указаний по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов" (вместе с "Методическими указаниями... РД 10-165-97");

  - Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов. РД 10-210-98.

- Модуль «Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах»:

  - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

  - Постановление Госгортехнадзора России от 18.06.2003 № 94 "Об утверждении Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03);

  - РД 10-249-98. Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 25.08.1998 № 50);

  - РД 10-400-01. Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей" (утв. и введены в действие Постановлением Госгортехнадзора России от 14.02.2001 № 8).

- Модуль «Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах»:

  - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

  - Приказ Минэнерго РФ от 24.06.2003 № 253 "Об утверждении инструкции по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением"

- Модуль «Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных объектах»:

  - "ГОСТ 31512-2012. Межгосударственный стандарт. Бароаппараты одноместные медицинские стационарные. Общие технические требования";

  - "ГОСТ Р 57217-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Барокамеры медицинские многоместные с рабочим давлением газовой среды 1,0 МПа. Общие технические требования";

  - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

- Модуль «Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах»:

  - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

  - Приказ Ростехнадзора от 16.03.2007 № 162 "Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов" (вместе с "Методическими рекомендациями... РД-12-06-2007").

- Модуль «Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах»:

  - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

  - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

- Модуль «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах с оборудованием, работающим под избыточным давлением»:

  - Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах";

  - Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ";

  - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".