# Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

# «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор АНО «Многопрофильный УКК» |
|  | «____»_____________ 2019г. |
|  | __________________ В.Н.Иванов |

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОГНЕЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И

КОНСТРУКЦИЙ

Срок обучения _______ 18 часов_______

Режим занятий_____8 часов в день______

Форма аттестации – экзамен (3 часа)

| № раздела | Наименование дисциплин | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего часов | Вид занятий |
|  |  |  | Теор. | Практ. |
| 1. | Правовая подготовка. | 2 | 2 | – |
| 2. | Требования безопасности. | 4 | 4 | - |
| 3. | Техническая подготовка. | 9 | 7 | 2 |
| 4. | Экзамен | 3 | 3 |  |
| ИТОГО: | 18 | 16 | 2 |

Зам директора					Н.В.Савкина

Зам директора					Е.В.Беликова

# Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

# «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор АНО «Многопрофильный УКК» |
|  | «____»_____________ 2019г. |
|  | __________________ В.Н.Иванов |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОГНЕЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И

КОНСТРУКЦИЙ

Калуга

2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Настоящая программа определяет порядок проведения занятий по подготовке лиц, выполняющих работы по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем автоматической противопожарной защиты. При организации и осуществлении подготовки указанной категории обучающихся обязательным является выполнение требований нормативных актов и руководящих документов, регламентирующих данное направление деятельности.

2. Программа предназначена для обеспечения процесса обучения лиц, выполняющих работы по системам противопожарной защиты, приобретения ими необходимых теоретических знаний и навыков, и их практического применения.

Основными задачами проведения данных занятий являются:

– совершенствование имеющихся знаний и навыков по выше указанному направлению деятельности;

– изучение требований нормативных документов, регламентирующих работы по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем автоматической противопожарной защиты;

– изучение новых современных установок, систем и оборудования автоматической противопожарной защиты;

– изучение вопросов содержания, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта средств пожарной автоматики;

– формирование навыков обнаружения и устранения неисправностей в системах, узлах и агрегатах автоматической противопожарной защиты.

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 1. История государственной противопожарной службы и ее задачи

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

– структура ГПС МЧС России;

– история создания пожарной охраны.

Тема 2. Российский рынок пожарно-технической продукции

– виды пожарно-технической продукции и их назначение;

– основные производители, работающие на рынке;

– поставщики пожарно-технической продукции Калужского региона.

Тема 3. Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности

– нормативные документы, регламентирующие лицензирование в области пожарной безопасности;

– организация и осуществление лицензирования.

Тема 4. Система нормативных документов, регламентирующих выполнение работ

– система нормативных документов в области пожарной безопасности;

– документы, регламентирующие выполнение работ;

– общие положения документов, регламентирующих монтаж и пуско-наладку;

– документы, регламентирующие сдачу в эксплуатацию;

– техническое обслуживание.

Тема 5. Порядок разработки и согласования проектной документации на системы противопожарной защиты

– документы, регламентирующие порядок разработки и согласования проектной документации на системы противопожарной защиты;

– основные положения;

– монтаж по актам обследования.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1. Требования правил по охране труда при выполнении работ по монтажу и обслуживанию систем АПС

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 1. Классификация помещений по взрывопожаробезопасности

– основные положения НПБ 105-95;

– определение категорий помещений по взрывопожарной опасности.

Тема 2. Инженерное оборудование зданий. Системы дымогазоудаления. Режимы

управления

– виды инженерных систем в зданиях и их пожарная опасность;

– системы дымогазоудаления и их функции;

– режимы управления.

Тема 3. Монтаж, ремонт и обслуживание. Заполнение проемов в противопожарных

преградах

– требования СНиП 21-01-97** по заполнению проемов в противопожарных преградах;

– монтаж ремонт и обслуживание.

Тема 4. Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре

– требования НПБ 104-95 по системам оповещения;

– типы систем оповещения людей о пожаре;

– требования, предъявляемые к элементам систем оповещения;

– основные положения по монтажу и обслуживанию систем оповещения.

Тема 5. Противопожарное водоснабжение

– требования СНиП 2.04.02-84*;

– требования СНиП 2.04.01085.

Тема 6. Электронагревательные приборы. Электрическая защита и устройства защитного отключения. Электрическое освещение

– типы и виды электронагревательных приборов;

– электрическая защита и устройства защитного отключения;

– пожарная опасность электронагревательных приборов.

Тема 7. Молниезащита и защита от статического электричества

– молния и ее опасные проявления;

– молниезащита и защита от статического электричества.

Тема 8. Практическое занятие

– изучение систем автоматической противопожарной защиты на объекте;

– проверка работоспособности.

Тема 9. Обеспечение пожарной безопасности людей. Требования, предъявляемые к системам оповещения о пожаре в зданиях и сооружениях

– обеспечение безопасности людей в зданиях и сооружениях;

– системы оповещения о пожаре и их основные особенности;

– требования к системам оповещения;

– монтаж и обслуживание систем оповещения.

Тема 10. Типы и состав систем пожарной сигнализации. Структура и известные схемные решения

– понятие систем пожарной автоматики;

– системы пожарной сигнализации и ее функции;

– структура и способы построения систем пожарной сигнализации;

– основные элементы, входящие в состав систем пожарной сигнализации.

Тема 11. Перечень и содержание основных нормативных документов, регламентирующих требования к проектированию, монтажу и техническому обслуживанию

– система нормативных документов по пожарной автоматике;

– основные требования по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.

Тема 12. Пожарные извещатели. Выбор и размещение

– типы пожарных извещателей;

– основные положения НПБ 88-01 по их выбору и размещению.

Тема 13. Приборы приемно-контрольные

– основные типы приемно-контрольных приборов;

– их назначение и правила применения.

Тема 14. Приборы управления

– типы приборов управления и их назначение;

– правила применения и использования.

Тема 15. Технические средства оповещения, управления эвакуацией и дымоудалением

– оборудование систем оповещения, основные типы и марки;

– правила использования и применения.

Тема 16. Современные технические средства пожарной сигнализации и управления

– новые разработки средств АППЗ;

– типы и виды современных технических средств АППЗ.

Тема 17. Номенклатура средств пожарной сигнализации, получивших сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р и сертификаты пожарной безопасности

– сертификация в области пожарной безопасности, основные документы;

– перечень продукции, получившей сертификаты ПБ.

Тема 18. Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии установок пожарной сигнализации

– требования НПБ 88-01 к шлейфам пожарной сигнализации, требования ПУЭ;

– основные положения по способам прокладки и методам защиты.

Тема 19. Провода, кабели и правила их прокладки при монтаже средств пожарной сигнализации в обычных, пожароопасных и взрывоопасных зонах

– требования ПУЭ к проводам, кабелям;

– прокладка проводов и кабелей в различных зонах.

Тема 20. Современные установки пожаротушения. Классификация. Типы. Основные параметры пожаротушения

– понятие систем автоматического пожаротушения и область их применения;

– классификация, типы и параметры пожаротушения.

Тема 21. Газовые огнетушащие составы, в т.ч. комбинированные

– перечень используемых газовых огнетушащих составов и их краткие характеристики в НПБ 88-01;

– комбинированные огнетушащие составы, их преимущества и недостатки.

Тема 22. Газовые установки пожаротушения. Проектирование, монтаж и обслуживание

– газовые установки пожаротушения, область применения, преимущества и недостатки;

– правила проектирования и монтажа.

Тема 23. Аэрозолеобразующие составы

– аэрозоли и их использование для целей пожаротушения;

– преимущества и недостатки применения, статистика пожаров.

Тема 24. Газоаэрозольные установки пожаротушения. Проектирование, монтажи

обслуживание.

– газоаэрозольные установки пожаротушения, область применения, преимущества и недостатки;

– правила проектирования и монтажа, требования НПБ 88-01.

Тема 25. Вода и водные растворы пенообразователей и смачивателей

– вода, пена и их использование для целей пожаротушения;

– водные растворы пенообразователей, типы, марки, преимущества и недостатки;

– новые направления развития.

Тема 26. Водяные и пенные установки пожаротушения. Проектирование, монтажи

обслуживание

– водяные и пенные установки пожаротушения, область применения, преимущества и недостатки;

– правила проектирования и монтажа, требования НПБ 88-01.

Тема 27. Огнетушащие порошки. Порошки специального назначения

– порошки и их использование для целей пожаротушения;

– огнетушащие порошки, типы, марки, преимущества и недостатки;

– новые направления развития при их использовании в установках автоматического пожаротушения.

Тема 28  Порошковые установки пожаротушения (модули). Проектирование, монтаж и обслуживание

– порошковые установки пожаротушения, область применения, преимущества и недостатки;

– модули порошкового пожаротушения, понятие и применение;

– правила проектирования и монтажа, требования НПБ 88-01.

Тема 29. Современные огнетушители. Типы. Основные параметры. Технические требования. Методы испытаний. Применение огнетушителей в производственных, складских и общественных зданиях и сооружениях. Техническое обслуживание огнетушителей

– требования по оснащению зданий и сооружений огнетушителями;

– основные типы и виды первичных средств пожаротушения и их характеристики;

– методы испытаний и применения, обслуживание.

Тема 30. Электропитание устройств. Общие требования. расчет мощности источника питания. Расчет емкости резервного источника. Расчет сечения проводов

– требования НПБ 88-01, НПБ 104-95 и ПУЭ по электроснабжению установок пожарной автоматики;

– расчеты резервных источников питания, применяемых для электропитания систем пожарной автоматики;

– общие требования по расчетам сечений проводов и кабелей, применяемых для систем пожарной автоматики.

Список литературы

1. Закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 29 декабря 2004 г).

2. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

3.Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»».

5. Приказ ГУГПС МВД РФ № 10 от 25.05.95 г. «Наставление по ГПН»

6. Приказ ГУГПС МВД РФ № 37 от 30.10.95 г. «Наставление деятельности объектовых подразделений ГПС».

9. Правила пожарной безопасности – М.: «Издательство ПРИОР», 2001.

10. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия – М.: Спецтехника, 2000 г.

11. Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок – М.: Спецтехника, 2000 г.

12. Собурь С.В. Установки автоматической пожарной сигнализации – М.: Спецтехника, 2000 г.

13. НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

14. НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».

15. НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности».

16. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

17. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

18. СНиП 21-01-97** «Пожарная безопасность зданий и сооружений».