# Автономная некоммерческая негосударственная образовательная организация

# «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат начального профессионального образования»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор АНО «Многопрофильный УКК» |
|  | «____»_____________ 2013г. |
|  | __________________ В.Н.Иванов |

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАРЯДКУ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Срок обучения _______ 18 часов_______

Режим занятий_____8 часов в день______

Форма аттестации – экзамен (3 часа)

| № раздела | Наименование дисциплин | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего часов | Вид занятий |
|  |  |  | Теор. | Практ. |
| 1. | Общие положения теории горения. Способы тушения пожара | 1 | 1 | - |
| 2. | Обслуживание и перезарядка огнетушителей | 10 | 5 | 5 |
| 3. | Требования безопасности при работе с огнетушителями и проведении их технического обслуживания | 4 | 3 | 1 |
| 4. | Экзамен | 3 |  |  |
| ИТОГО: | 18 | 12 | 6 |

Зам директора					Н.В.Савкина

Зам директора					Е.В.Беликова

# Автономная некоммерческая негосударственная образовательная организация

# «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат начального профессионального образования»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор АНО «Многопрофильный УКК» |
|  | «____»_____________ 2013г. |
|  | __________________ В.Н.Иванов |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАРЯДКУ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Калуга

2013

ПРОГРАММА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ГОРЕНИЯ. СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА Общие положения теории горения. Способы тушения пожара Классификация пожаров ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ Виды огнетушащих веществ (ОТВ), заряжаемых в огнетушители Водные средства тушения Пена Порошковые составы Аэрозольные составы Газовые составы Устройство огнетушителей Классификация огнетушителей Требования к конструкции огнетушителей и методы их испытаний Порядок разработки конструкторской документации и постановки огнетушителей на производство Порядок разработки огнетушителей и постановки их на производство Межведомственные приемочные испытания огнетушителей Подготовка и освоение производства огнетушителей Проведение сертификации огнетушителей Выбор огнетушителей Водные огнетушители Воздушно-пенные и воздушно-эмульсионные огнетушители Порошковые огнетушители Углекислотные огнетушители Хладоновые огнетушители Переносные аэрозольные генераторы Размещение огнетушителей на защищаемом объекте Особенности применения огнетушителей Тушение пожаров твердых веществ (класс А) Тушение пожаров горючих жидкостей (класс В) Тушение пожаров горючих газов (класс С) Тушение пожаров металлов и металлосодержащих веществ (класс D) Тушение пожаров электроустановок (класс Е) Тушение пожаров ручными аэрозольными генераторами Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей Первичный осмотр огнетушителя перед введением его в эксплуатацию Техническое обслуживание огнетушителя в режиме ожидания Техническое обслуживание огнетушителя после применения и перезарядка огнетушителей Записи о проведении технического обслуживания огнетушителей ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ И ПРОВЕДЕНИИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Требования к организациям, проводящим техническое обслуживание и перезарядку огнетушителей. Рекомендуемое оснащение Требования безопасности при работе с огнетушителями и проведении их технического обслуживания Основные способы утилизации огнетушащих веществ СДАЧА ЭКЗАМЕНА (ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ)